采购监控室LCD显示单元询价文件

采购编号：lszjy20220919

一、项目概况

丽水职业技术学院监控室部分LCD显示单元损坏更新,现由学校采购小组进行市场询价，欢迎符合条件的经销商、厂家参加报价。

- 询价内容。详见文件“二、采购清单”。

- 投标人应具备的资格要求：

- 具有独立法人资格和履行合同能力；

- 政采云供应商；

- 遵守国家有关法律、法规和政策。

- 评标办法。以学校规定的规格、型号及技术参数要求为依据，根据市场调查确定最高限价，最低价中标为原则确定供应商。

- 报价。以包括货物制造、运输、税金、安装、售后服务等一切费用的总价报价，同时提交单价清单，单位为元。采购单位有权根据市场调查情况对询价结果进行对比，如有异常情况，有权作出暂不采购或废标决定，并不向各供应商解释具体原因。

- 最高限价。总价（大写）陆万贰仟伍佰元整（￥6.25万），超过最高限价为无效报价。

- 履约与付款

6.1中标单位在收到中标通知后的三个工作日内，支付中标金额5%的履约保证金，逾期不交取消中标资格。项目验收合格后15个工作日内一次性无息返还。

- 6.2付款方式：项目验收合格后15个工作日内一次性付清货款。

- 工期要求。2022年10月8日前完成设备的安装调试并交付使用。

- 交货地点。丽水职业技术学院监控室。

- 验收标准。由采购方组织验收小组以招标文件为依据进行验收。

- 质保期。自项目验收合格交用户使用之日起，质保3年。

- 其它未尽事宜，在签订合同时再约定。

- 二、采购清单

| 货物 名称 | 品牌 型号 | 主要参数 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 55吋LCD显示单元 | 海康威视DS-D2055NL-AU | LCD液晶显示单元；LG面板； 尺寸：55吋； 分辨率：1920 × 1080@60 Hz（向下兼容）； 视角：178°(水平)/ 178°(垂直)； 响应时间：8 ms (G to G)； 对比度：1400:1； 亮度：500cd/㎡； 物理拼缝：3.5mm； 输入接口：HDMI × 1, DVI × 1, VGA × 1, CVBS × 1, USB × 1 输出接口：HDMI × 1, VGA × 1, CVBS × 1 控制接口：RS232 IN × 1, RS232 OUT × 1 可选配接口：3G SDI(输入×1、输出×1)、DP、HDbaseT、TVI(输入×1、输出×1)、网络源； 功耗：≤ 192 W 电源要求：100～240 VAC, 50/60 Hz； 寿命：≥60000 小时； 工作温度和湿度：0℃～40℃，10%～90% RH（无冷凝水）； 外形尺寸：1213.4 (W) mm × 684.2 (H) mm × 69.65 (D) mm 边框宽度：2.3mm（左/上）,1.2mm（右/下）； ★液晶显示单元内置图像处理芯片，能够实时分析显示内容资料，实现在影片、汇报和监控三种场景模式下智能切换。（提供封面具有CMA、ilac-MRA、CNAS标志的权威检测机构的检测报告复印件） 液晶显示单元校正后，色坐标误差≤±0.001，亮度误差≤±10nit,0-255灰阶中32灰阶以上，每阶之间色温误差≤±500K。（提供封面具有CMA、ilac-MRA、CNAS标志的权威检测机构的检测报告） | 套 | 5 |

三、报价单（以下内容由报价单位填写）        采购编号：lszjy20220919

| 机构代码编号 |  |  |  | 单位名称 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 营业执照编号 |  |  |  | 单位地址 |  |  |  |
| 法人代表 |  |  |  |  | 联系电话 |  |  |
| 联系人 |  |  |  |  | 联系电话 |  |  |
| 序号 | 品名 |  | 品牌与型号 | 数量 | 单价（元） |  | 总价（元） |
| 1 | 55吋LCD显示单元 |  | 海康威视DS-D2055NL-AU | 5 |  |  |  |
| 合计（大写） |  |  |  |  |  |  |  |

报价单位（盖章）                      法人或代理人签字：

丽水职业技术学院采购采购监控室LCD显示单元项目

（采购编号：lszjy202200919）

投

标

文

件

投标单位：  *************（公章）

2022年09月  日

投标文件内容：营业执照副本、税务登记证复印件；法人或委托人身份证及复印件，委托人需提供法人委托书；政采云供应商证明材料；质保期限承诺函，报价单及有关投标人需提供的相关资料。本页为投标文件封面。