# 丽水职业技术学院采购LED屏询价文件

采购编号：lszjy20231222

- 项目概况

# 丽水职业技术学院采购行政楼大厅LED屏，项目预算￥9.80万元。现进行线下询价，欢迎符合条件的供应商参加报价。

- 询价内容

| 序号 | 名称 | 品牌 | 型号 | 技术参数要求 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 前维护LED显示屏 | 利亚德 | SV1.53 | - 屏幕尺寸：宽3.2m，高1.76m，单屏像素点为2080*1144，总像素2379520点； - 像素间距≤1.538mm，像素密度≥422500点/㎡； - 刷新率不低于3840Hz； - 全系列搭配高阶 PWM 恒流驱动芯片：更好的低灰表达效果，更高的低灰刷新，全系列提升产品显示效果； - 最高对比度支持10000：1，支持16bit灰度等级，可实现亮色度校正； - 为适应室内长期观看，显示屏校正后亮度或白平衡亮度≥600nit，亮度均匀性＞98%。 | 平方米 | 5.632 |
| 2 | 智能超薄型配电箱 | 国产 | 10KW | - ≥10KW，配电柜具备防雷、过压、过流、欠压、短路、断路以及漏电等保护措施； - 配电柜内装有漏电保护开关、空气开关、熔断器、延时启动接触器、电源防雷器等，配电柜门上还装有旋钮开关和指示灯等； - 配电柜有远程开启及关闭功能。 | 台 | 1 |
| 3 | 二合一视频处理器 | 利亚德 | LYD-N760 | - 带载130万像素点，支持多达 5路输入接口，包括 1 路 DVI，1 路 HDMI1.3，1 路 VGA，1 路 USB 播 放，1 路 CVBS，1 路选配扩展子卡。 - 支持窗口位置、大小调整及窗口截取功能。 - 扩展子卡安装后支持使用鼠标或键盘进行控制。 - 支持画面在面板按键一键全屏缩放、点对点显示、自定义缩放三种缩放模式。 - 支持快捷点屏，简单操作即可完成屏体配置。 | 台 | 1 |
| 4 | LED屏框架 | 利亚德 | 定制 | - 需按照现场具体进行安装钢结构的设计。钢结构必须防腐、防锈、牢固、安全、可靠，不得发生任何不稳定性故障。 - 壁装式安装，采购钢制方管，规格3CM*5CM，厚度不小于≤1.5mm,包含不锈钢压边。 | 套 | 5.632 |
| 5 | 音箱 | ZABKZ | WA126 | - 额定功率20W，额定输入70/100V，灵敏度(1m,1W)：88dB±2dB | 只 | 2 |
| 6 | 功放 | ZABKZ | PA606 | - 集成MP3播放器、FM调音台、6分区选择器、前置放大器和功率放大器； - 采用5单位LED 电平表，甚易监察工作状态； - 支持LED数码显示管显示音量、主机状态、节目编号等等； - 自带6分区选择器，100V传输电压，每分区音量单独可调并输出电平指示，额定功率：60W； | 台 | 1 |
| 7 | 安装附件 | 国产 | 配套 | 包含强弱电，信号线缆，HDMI高清面板 | 套 | 1 |

- 投标人应具备的资格要求

- 具有独立法人资格和履行合同能力；

- 遵守国家有关法律、法规和政策；

- 政采云供应商。

- 评标办法

- 满足询价文件规定的最低价中标。

- 报价

- 以包含货物材料、加工、运输、安装、税金、售后服务等一切费用的总价报价，同时提交单价清单，单位为元。

- 工期要求

- 2024年01月12日前完成安装调试。

- 验收标准

- 所有货物送到指定地点安装调试完成后，试用一个月后验收。由采购方组织验收小组以询价文件、供应商承诺函为依据进行验收。

- 质保与售后服务

- 自项目验收合格交用户使用之日起，质保不少于3年，终身免费维护。故障报修的响应时间为2时。

- 本次询价采购，采购单位根据市场调查情况对询价结果进行对比，如有异常情况，采购人有权暂停采购，并不向各供应商解释具体原因。

- 其它未尽事宜，在签订合同时再约定。

- 付款方式

- 本项目下单付款流程在政采云网超完成。项目验收合格后，中标方开具全额增值税专用发票，采购方一次性付清货款。

- 报价单（参阅下页）

- 丽水职业技术学院

- 行政楼大厅LED屏采购项目报价单

- （由报价单位填写）

- 采购编号：lszjy20231222

| 机构代码编号 |  |  |  | 单位名称 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 营业执照编号 |  |  |  | 单位地址 |  |  |  |  |  |  |
| 法人代表 |  |  |  |  |  | 联系电话 |  |  |  |  |
| 联系人 |  |  |  |  |  | 联系电话 |  |  |  |  |
| 序号 | 品名 |  | 品牌型号 | 单位 | 数量 |  | 单价（元） |  |  | 总价（元） |
| 1 | 前维护LED显示屏 |  | 利亚德/SV1.53 | 平方米 | 5.632 |  |  |  |  |  |
| 2 | 智能超薄型配电箱 |  | 国产/10KW | 台 | 1 |  |  |  |  |  |
| 3 | 二合一视频处理器 |  | 利亚德/LYD-N760 | 台 | 1 |  |  |  |  |  |
| 4 | LED屏框架 |  | 利亚德/定制 | 套 | 1 |  |  |  |  |  |
| 5 | 音箱 |  | ZABKZ/WA126 | 只 | 2 |  |  |  |  |  |
| 6 | 功放 |  | ZABKZ/PA606 | 台 | 1 |  |  |  |  |  |
| 7 | 安装附件 |  | 国产/配套 | 套 | 1 |  |  |  |  |  |
| 合计（小写） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计（大写） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

报价单位（盖章）法人或代表签字：

丽水职业技术学院LED屏采购项目

（采购编号：lszjy20231222）

投

标

文

件

投标单位：*************（公章）

2023年12月  日

投标文件内容：营业执照（三合一）副本复印件；法人或委托人身份证及复印件，委托人需提供法人委托书；政采云供应商证明材料，质保及服务承诺函，近三年类似业绩证明，报价单及有关投标人需提供的相关资料。本页为投标文件封面。