丽水职业技术学院2024年学校空调维修服务项目

询价文件

一、服务内容：

丽水职业技术学院白云校区校内所有维保到期的空调维修服务；

二、服务期限：

2024年6月18日至2025年6月17日；

三、供应商资格要求：

（1）具有独立法人资格和履行合同能力；

（2）遵守国家有关法律、法规和政策；

（3）有相关学校、政府、酒店或相关公建项目空调维修业绩；

（4）本项目不接受联合体投标；

四、报价：供应商以提供的维修清单的价格为基准，自行填报投标下浮率；

五、评标办法：满足询价文件规定的投标下浮率最高者中标，如有异常情况，有权作出暂不采购或废标决定。

六、空调维修报价清单

| 家用空调维修价格清单 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 商品名称 | 规格 | 单位 | 单价（元） | 备注 |
| 1 | 普通空调加制冷液 | 1.5P | 台 | 125 | 含工料费 |
| 2 | 更换普通空调电脑版 | 1.5P | 块 | 345 | 含工料费 |
| 3 | 空调内机排水管漏水维修 | 1.5P | 项 | 65 | 含工料费 |
| 4 | 更换空调积水盘 | 1.5P | 只 | 290 | 含工料费 |
| 5 | 更换电容 | 1.5P | 个 | 85 | 含工料费 |
| 6 | 更换贯流风轮内机 | 1.5P | 个 | 210 | 含工料费 |
| 7 | 更换轴流风叶外机 | 1.5P | 个 | 230 | 含工料费 |
| 8 | 更换温度传感器 | 通用 | 根 | 75 | 含工料费 |
| 9 | 更换导风条 | 1.5P | 根 | 105 | 含工料费 |
| 10 | 更换压缩机 | 1.5P | 台 | 1020 | 含工料费 |
| 11 | 空调内机普通清洗 | 1.5P | 台 | 42 | 清洗内容：过滤网、内机外观 |
| 12 | 空调检修费 | 1.5P | 次 | 55 | 查明无故障，机器运行正常 |
| 13 | 实际维修中，有涉及清单中没有体现的配件，另行约定。 |  |  |  |  |

| 中央空调维修价格清单 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 规格系列 | 单位 | 单价 | 备注 |
| 1 | 制冷剂 | R22 | 公斤 | 63 |  |
| 2 | 制冷剂 | R410A（大金） | 公斤 | 85 |  |
| 3 | 清洗制冷剂 | 12141B | 公斤 | 52 |  |
| 4 | 5P数码压缩机 | 谷轮 | 台 | 10200 |  |
| 5 | 5P定频压缩机 | 谷轮（大金） | 台 | 3640 |  |
| 6 | 5P变频压缩机 | 日立（大金） | 台 | 9000 |  |
| 7 | 变频压缩机 | V4+系列日立（大金） | 台 | 11300 |  |
| 8 | 变频外风机 | V4+系列 | 台 | 2500 |  |
| 9 | 定频外风机 | V4+MOVX数码系列 | 台 | 2100 |  |
| 10 | 外主控板 | 全系列 | 块 | 2900 |  |
| 11 | 变频模块 | 50A | 块 | 3330 |  |
| 12 | 风机模块 | V4+系列 | 块 | 1560 |  |
| 13 | 整流桥堆 | 380V | 块 | 710 |  |
| 14 | 滤波电容 | 3300UF | 个 | 470 |  |
| 15 | 内机主板 | 天花机 | 块 | 790 |  |
| 16 | 内机主板 | 风管机 | 块 | 890 |  |
| 17 | 内电机 | 天花机 | 只 | 720 |  |
| 18 | 内电机 | 风管机 | 只 | 850 |  |
| 19 | 排水泵 | 全系列 | 只 | 500 |  |
| 20 | 线控器 | 全系列 | 个 | 470 |  |
| 21 | 交流接触器 | 全系列 | 个 | 85 |  |
| 22 | 四通阀 | 10P（三花） | 个 | 850 |  |
| 23 | 环温传感器 | 全系列 | 只 | 55 |  |
| 24 | 管温传感器 | 全系列 | 只 | 55 |  |
| 25 | 排气传感器 | 全系列 | 只 | 55 |  |
| 26 | 外机风叶 | 全系列 | 只 | 880 |  |
| 27 | 内机风叶 | 天花机 | 只 | 450 |  |
| 28 | 冷冻机油 | R410专用 | 升 | 180 |  |
| 29 | 银焊条 |  | 支 | 5.5 |  |
| 30 | 拆装深度清洗 | 中央空调内机 | 台 | 270 |  |
| 31 | 无配件成本产生的服务 |  | 单 | 105 |  |
| 1、以上配件均为厂方提供的原厂配件（含税） |  |  |  |  |  |
| 2、实际维修中，有涉及清单中没有体现的配件，另行约定。 |  |  |  |  |  |

七、询价文件的获取

1.本项目询价文件和补充（答疑、澄清）、修改文件以网上下载方式发放；

2.2024年6月 6 日起潜在供应商在丽水职业技术学院官网（http://www.lszjy.com/）下载询价文件；

3. 潜在供应商应自行关注网站询价公告、更正公告、答疑澄清文件、修改文件等内容，采购人不再一一通知。供应商因自身贻误行为导致投标失败的，责任自负。

八、报价文件份数：壹份，报价文件每页均需盖公章，报价文件需按采购人提供的格式填写，否则投标无效。

九、服务地点：丽水职业技术学院；

十、其它未尽事宜，在签订合同时再约定。

十一、合同格式

空调修理保养合同

甲方（委托方）：

乙方（承揽方）：

甲方将丽水职业技术学院白云校区维保到期的家用空调及中央空调等制冷设备委托给乙方负责修理保养，双方协商一致，签订本合同。

1.修理费用及要求

1.1修理费用：

按照附件《家用空调、中央空调维修价格清单》，价格均已包含工料费，若有价格表内未列出的其它修理项目，双方协商定价。

1.2修理内容：各类故障修理、配件更换、清洗保养等。

1.3修理要求：

1）乙方接到甲方修理通知后，必须1小时内赶到现场，30分钟内排查问题，2小时内完成维修工作。若未按承诺时间完成维修工作，单次处以罚款150元。

2）空调的维修保养应按照空调的相关规范、标准和制造单位的要求执行。

2.修理相关事项

2.1乙方在甲方校区内修理、保养、检查所需工具由乙方自备。

2.2乙方在修理时更换使用的配件材料必须是正规合格产品，保修期6个月。质保期内出现质量问题由乙方免费修理或更换。

2.3修理消耗材料、更换配件的记录都须经甲方指定人员签字后才能作为费用结算依据。

3.费用结算方式

3.1费用支付时间：修理费用每季度支付一次；

3.2修理费用开具税务专用发票，每次付款前乙方应先开具发票，并附维修清单。

4.验收方式

4.1甲方按照空调维修规范及本合同相关要求验收。

4.2乙方每次修理完成后，需3天内通知甲方指定人员签字验收。

5.违约责任

5.1由于修理不当造成空调的设备零部件损坏，由乙方负责免费修复。因修理不当造成的事故由乙方负全责（包括经济责任）。

5.2若甲方对修理质量不满意，随时可终止双方签订的维修合同。

5.3如乙方违约（包含未使用合格配件、服务不及时、无法完成修理等），甲方有权解除修理合同。

5.4乙方若无法按甲方使用要求及时完成故障修理时，甲方催告后仍未完成故障修理，甲方有权自行安排其它单位完成修理。

6.安全责任

6.1乙方在修理施工人员应遵守甲方的安全生产管理制度，遵守甲方校规、校纪以及外来施工人员的相关管理规定。

6.2乙方在修理施工过程中，违章操作或者安全措施不当，造成设备事故或者人身伤害事故，由乙方负全责（包括经济责任）。

6.3乙方修理施工人员在作业时，安全措施不当、操作不规范或垃圾未及时清理，甲方催告后或提醒后仍不履行垃圾清理，甲方发现一次扣100元。

7.解决纠纷的方式：凡因本合同及与本合同有关的一切事项发生争议，双方协商解决；协商不成，由本合同签订地有管辖权的人民法院管辖受理。

8.合同期限：从         年     月      日至        年      月     日，合同期      年，合同期满后若双方无异议，合同将继续履行。

本合同壹式肆份，甲乙双方各执贰份，合同经甲乙双方签字盖章后生效。

甲方（盖章）                            乙方（盖章）

甲方代表或授权委托人:                   乙方代表：

单位地址：                              单位地址：

十二、报价文件格式

- 报价文件封面

丽水职业技术学院2024年学校空调维修服务项目

报

价

文

件

投标单位：  *************（公章）

2024年   月  日

- 报价单

| 单位名称 |  |  | 营业执照编号 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位地址 |  |  |  |  |  |  |
| 法人代表 |  |  |  | 身份证号码 |  |  |
| 联系人 |  |  |  | 身份证号码 |  |  |
| 投标下浮率 |  | % |  |  |  |  |

报价单位（盖章）

法人或代理人（签字或盖章）：

日期：    年    月    日

- 法定代表人资格证明书或法定代表人授权委托书

1.法定代表人资格证明书和身份证复印件

单位名称：

地址：

姓名：             性别：          年龄：          职务：

系                          的法定代表人（或企业主要负责人）。为  丽水职业技术学院2024年学校空调维修服务项目   的询价项目，签署上述项目的报价文件、进行合同谈判、签署合同和处理与之有关的一切事务。

特此证明。

报价人：(盖章)

法定代表人：（签字或盖章）

日期：       年      月      日

附：法定代表人身份证复印件。

2. 法定代表人授权委托书（法人参与投标时本项无需提供）

本授权委托书声明：我         (姓名)系            (报价人名称)的法定代表人，现授权委托            （单位名称）的        (姓名、身份证号)为我公司代理人，参加      丽水职业技术学院(采购人)的丽水职业技术学院2024年学校空调维修服务项目的询价活动。代理人在报价、开标、评标、合同谈判过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，我均予以承认。

代理人无转委权。特此委托。

报价人：（盖章）

被委托代理人（签名）：

法定代表人：（签字或盖章）

日期：          年       月      日

附：委托代理人身份证复印件。

- 营业执照复印件（需盖公章）

- 学校、政府、酒店或相关公建项目空调维修业绩证明（提供合同复印件或中标通知书，需盖公章）

- 服务承诺书

本单位承诺，在收到采购单位报修要求后1小时内赶到现场，30分钟内排查问题，2小时完成维修工作。若未按承诺时间完成维修工作，则按合同相应规定处以罚款。

承诺人：（盖章）

被委托代理人（签名）：

法定代表人：（签字或盖章）

日期：          年       月      日